| РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Администрация муниципального образования «Гиагинский район» |  | АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ Муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районым» иадминистрацие |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «23» апреля 2019 г. № 97

ст. Гиагинская

Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования

«Гиагинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону»

постановляю:

1. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования «Гиагинский район» изложив его в новой редакции (Приложение № 1).

2. Утвердить состав рабочий комиссии по проверке готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования «Гиагинский район» (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район» на сетевом источнике публикации муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Гиагинский район».

Глава МО «Гиагинский район» 					              А.В. Бутусов

Приложение № 1 к постановлению главы муниципального образования «Гиагинский район» от «23» апреля 2019 г. № 97

## Программа

## проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования

## «Гиагинский район»

### Общие положения

1.1. Проверка готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования «Гиагинский район» осуществляется рабочей комиссией по проверке готовности сельских поселений муниципального образования «Гиагинский район» к отопительному периоду (далее - Комиссия).

1.2. Сельские поселения, расположенные на территории муниципального образования «Гиагинский район», осуществляют проверку готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории сельских поселений муниципального образования «Гиагинский район», к отопительному периоду.

1.2.1. Организации, самостоятельно производящие тепловую энергию относятся0к0теплоснабжающим0организациям.0Теплоснабжающие0организа-ции заключают с потребителями тепловой энергии договора на оказание услуг по передаче тепловой энергии. Оплачиваются указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, установленными Управлением государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея.

1.2.2. Организации, самостоятельно производящие тепловую энергию (мощность) для собственного потребления, а также организации заключившие договора с теплоснабжающими0организациями на потребление тепловой энергии относятся0к0потребителям тепловой энергии.

1.2.3. Многоквартирные дома являются потребителями тепловой энергии, проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям,0установленным0Правилами0оценки0готовности0к0отопительному0периоду, утвержденным0приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее -Правила)0в0отношении:

1) лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию или теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения.  В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к0отопительному0периоду;

2) лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

### 2. Работа Комиссии

2.1. Работа Комиссии по проверке готовности сельских поселений и теплоснабжающих организаций муниципального образования «Гиагинский район» к отопительному периоду осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования «Гиагинский0район» к отопительному0периоду (приложении № 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

## -0документы,0проверяемые0в0ходе0проведения0проверки.
           2.2. При проверке Комиссией проверяется выполнение сельскими поселениями и теплоснабжающими организациями муниципального образования «Гиагинский район» требований, установленных настоящей Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования «Гиагинский район» (далее - Программа) в приложении0№02. 
           2.3. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих0порядок0подготовки0к0отопительному0периоду.
           2.4. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду, а при необходимости проводит осмотр объектов. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки 0согласно0приложения0№ 30к0настоящей 0Программе. В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:0                                   -0объект0проверки0готов0к0отопительному0периоду;
-0объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных0Комиссией;
-0объект0проверки0не0готов0к0отопительному0периоду.
           2.5. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
           2.6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется согласно приложения № 4 к настоящей Программе и выдается администрацией муниципального образования «Гиагинский район» в течение 5 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.7. Сельские поселения и теплоснабжающие организации, расположенные на территории муниципального образования «Гиагинский0район»,  не получившие по объектам проверки Паспорт до даты, установленной в приложении № 1 к настоящей Программе, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта на текущий отопительный период.

### 3. Порядок взаимодействия рабочей Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду сельских поселений, расположенных на территории муниципального образования «Гиагинский район»

### 3.1. Сельские поселения и теплоснабжающие организации  муниципального образования «Гиагинский  район» представляют в администрацию0муниципального0образования0«Гиагинский0район»0документы0о0выполнении0требований0по0готовности,0указанных0в0приложении0№20к0настоящей0Программе.
         3.2. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований о готовности к отопительному периоду.

Управляющая делами                                                                         Е.М. Василенко

Приложение № 1 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования «Гиагинский район»

График

проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования «Гиагинский район» и выдачи Паспортов

|  | Объекты, подлежащие проверке | Кол-во объектов | Сроки проведения проверки | Сроки выдачи паспортов | Документы, проверяемые в0ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельские поселения муниципального образования «Гиагинский район» и теплоснабжающие организации | 6 | 01.10.20_г.-31.10.20_г. | не позднее 1 ноября 20_г. | В соответствии с приложением № 3 к Программе |
| 1.1 | Муниципальное образование «Гиагинское сельское поселение» | 1 | 15.10.20_г.-31.10.20_г. |  |  |
| 1.2 | Муниципальное образование «Келермесское сельское поселение» | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Муниципальное предприятие «Теплосети» Муниципальное образование «Гиагинское сельское поселение» | 1 | 01.10.20_г.-15.10.20_г. |  |  |
| 1.4 | Муниципальное образование «Дондуковское сельское поселение» | 1 |  |  |  |
| 1.5 | Муниципальное образование «Айрюмовское сельское поселение» | 1 |  |  |  |
| 1.6 | Муниципальное образование «Сергиевское сельское поселение» | 1 |  |  |  |
| Приложение № 2 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования «Гиагинский район» |

Требования

по проведению проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования «Гиагинский район»

В целях оценки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории  муниципального образования «Гиагинский район» к отопительному периоду Комиссией0должна0быть0проведена0проверка0о:
-0наличии соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в0порядке,0установленном0Законом0«О0теплоснабжении»;
-0готовности к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного0графика,0утвержденного0схемой0теплоснабжения;
-0соблюдении0критериев0надежности0теплоснабжения,0установленных техни-ческими0регламентами;
-0наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
-0функционировании эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-0укомплектованности0указанных0служб0персоналом;
-0обеспеченности персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,0нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями,0схемами,0первичными0средствами0пожаротушения;
-0проведении0наладки0принадлежащих0им0тепловых0сетей;
-0организации контроля режимов потребления тепловой энергии;
-0обеспечении0качества0теплоносителей;
-0обеспечении проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом «О тепло-снабжении»;
-0обеспечении безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения0потребителей0тепловой0энергии,0а0именно:
-0готовности систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;
-0отсутствии фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий0по0продлению0срока0его0эксплуатации;
-0наличии утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способ-ности0тепловых0сетей;
-0наличии расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений0теплоснабжения0жилых0домов;
-0наличии порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
-0проведении гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
-0выполнении утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении0теплоснабжения;
-0выполнении планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой0энергии;
-0наличии договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и0снижения0установленных0нормативов0запасов0топлива;
-0наличии документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и0теплосетевыми0организациями;
-0отсутствии не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на0осуществление0государственного0контроля0(надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального0контроля0органами0местного0самоуправления;                                                                 -0работоспособности0автоматических0регуляторов0при0их0наличии;
-0акте о проведении промывки трубопроводов;

-0акте очистки баков-аккумуляторов;

-0акте о проведении промывки котлов;

-0акте периодической промывки дымовых и вентиляционных каналов;

-0температурном графике;

-0графике проверки знаний оперативного персонала;

-0акте промывки состояния взрывных клапанов;

-0акте о проведении опрессовки трубопроводов.

Приложение № 3 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования «Гиагинский район»

Акт

проверки готовности к отопительному периоду ____-____ гг.

__________________________                           "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                           (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
(документ в соответствии с которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к
отопительному периоду от "__" _________ 20__ г., утвержденной
___________________________________________________________________
(ФИО руководителя организации)
провела проверку готовности к отопительному периоду

___________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации)

___________________________________________________________________
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:

___________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила: ___________________________________________________________________
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод Комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному
периоду: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии: ______________________________________________
                                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:__________________________________________________________
                                                                  (подпись)                          ( расшифровка подписи)

Секретарь комиссии: ________________________________________________
                                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи)

Члены комиссии: ____________________________________________________
                                                                   (подпись  )                         ( расшифровка подписи)

___________________________________________________________________
                                                                    (подпись)                           (расшифровка подписи)

___________________________________________________________________
                                                                    (подпись)                           (расшифровка подписи)

___________________________________________________________________
                                                                    (подпись)                          (расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. _______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного
представителя), теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась
проверка готовности к отопительному периоду)

(*) При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту

прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования «Гиагинский район»

Паспорт готовности к отопительному периоду ____-____ гг.

Выдан_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности0к0отопительному0периоду:
___________________________________________________________________
 (полное0наименование0муниципального0образования, теплоснабжающей организации)

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от ____________№ ______

___________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2 к постановлению главы муниципального образования «Гиагинский район» от «23» апреля 2019 г. № 97

СОСТАВ

рабочей Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального образования «Гиагинский район»

Председатель Комиссии - первый заместитель главы администрации муниципального образования «Гиагинский район».

Заместитель председателя Комиссии - заместитель главы администрации муниципального образования «Гиагинский район» по социально-культурному развитию района.

Секретарь Комиссии - ведущий специалист отдела экономического развития и торговли администрации муниципального образования «Гиагинский район».

Члены Комиссии:

- специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Гиагинский район».

- директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Майкоп» в Гиагинском районе (по согласованию).

- начальник Гиагинских РЭС ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (по согласованию).

- главный государственный инспектор Адыгейского территориального отдела Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию).

- прокурор Гиагинского района старший советник юстиции (по согласованию).

Управляющая делами                                                                        Е. М. Василенко