| РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Администрация муниципального образования «Гиагинский район» |  | АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ Муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районым» иадминистрацие |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» июля 2020 г. № 165

ст. Гиагинская

О внесении изменений в Постановление главы МО «Гиагинский район»

от 23 апреля 2019 года № 97 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений, расположенных на территории МО «Гиагинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону»,

постановляю:

1. Внести в постановление главы МО «Гиагинский район» от 23 апреля 2019 года № 97 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений, расположенных на территории МО «Гиагинский район» следующие изменения:

1.1. Наименование «Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений, расположенных на территории МО «Гиагинский район» заменить на «Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район»;

1.2. Приложение к постановлению главы МО «Гиагинский район» от 23 апреля 2019 года № 97 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений, расположенных на территории МО «Гиагинский район» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Утвердить состав рабочей комиссии по проверке готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район» (Приложение № 2).

3. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиагинский район» на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Гиагинский район».

Глава МО «Гиагинский район» 					              А.В. Бутусов

Приложение № 1 к постановлению главы МО «Гиагинский район» от «23» апреля 2019 г. № 97 в редакции постановления главы МО «Гиагинский район» от «30» июля 2020 г. № 165

## Программа

## проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории

## МО «Гиагинский район»

### Общие положения

1.1. Проверка готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район» осуществляется рабочей комиссией по проверке готовности сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район» (далее - Комиссия).

1.2. Сельские поселения, расположенные на территории МО «Гиагинский район», осуществляют проверку готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории сельских поселений МО «Гиагинский район», к отопительному периоду.

1.2.1. Организации, самостоятельно производящие тепловую энергию (мощность) для собственного потребления, а также организации заключившие договора с теплоснабжающими0организациями на потребление тепловой энергии относятся0к0потребителям тепловой энергии.

1.2.2. Многоквартирные дома являются потребителями тепловой энергии, проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям,0установленным0Правилами0оценки0готовности0к0отопительному0периоду, утвержденным0приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила)0в0отношении:

1) лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию или теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения.  В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к0отопительному0периоду;

2) лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

### 2. Работа Комиссии

2.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский0район» к отопительному0периоду установленным настоящей Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район» (далее - Программа) (приложение № 1 к Программе), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

## -0документы,0проверяемые0в0ходе0проведения0проверки.
           2.2. При проверке Комиссией проверяется выполнение сельскими поселениями и теплоснабжающими организациями, расположенными на территории МО «Гиагинский0район» требований, установленных Программой (приложение0№020к0Программе). 
           2.3. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих0порядок0подготовки0к0отопительному0периоду.
           2.4. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду, а при необходимости проводит осмотр объектов. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки (приложение0№ 3 к Программе). В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:0

## -0объект0проверки0готов0к0отопительному0периоду;
-0объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных0Комиссией;
-0объект0проверки0не0готов0к0отопительному0периоду.
           2.5. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
           2.6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) (приложение № 4 к Программе)  составляется и выдается администрацией МО «Гиагинский район» в течение 5 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.7. Сельские поселения и теплоснабжающие организации, расположенные на территории МО «Гиагинский0район», не получившие по объектам проверки Паспорт до даты, установленной в приложении № 1 к Программе, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта на текущий отопительный период.

### 3. Порядок взаимодействия с рабочей Комиссией по проверке готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающие организации, расположенных на территории МО «Гиагинский район»

### 3.1. Сельские  поселения  и  теплоснабжающие  организации, расположенные  на  территории   МО  «Гиагинский   район»  представляют  в администрацию000МО00«Гиагинский0район»000документы00о0 выполнении требований0по0готовности,0указанных0в0приложении0№02 к Программе.
         3.2. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований о готовности к отопительному периоду.

Управляющая делами                                                                         Е.М. Василенко

Приложение № 1 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район»

График

проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район» и выдачи Паспортов

|  | Объекты, подлежащие проверке | Кол-во объектов | Сроки проведения проверки | Сроки выдачи паспортов | Документы, проверяемые в0ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельские поселения МО «Гиагинский район» и теплоснабжающие организации | 7 | 01.10.20_г.-31.10.20_г. | не позднее 1 ноября 20_г. | В соответствии с приложением № 3 |
| 1.1 | МО «Айрюмовское сельское поселение» | 1 | 01.10.20_г.-15.10.20_г. |  |  |
| 1.2 | МО «Дондуковское сельское поселение» | 1 |  |  |  |
| 1.3 | МО «Сергиевское сельское поселение» | 1 |  |  |  |
| 1.4 | МП «Теплосети» МО «Гиагинское сельское поселение» | 1 | 15.10.20_г.-31.10.20_г. |  |  |
| 1.5 | МО «Гиагинское сельское поселение» | 1 |  |  |  |
| 1.6 | ИП Д.С. Рябичко | 1 |  |  |  |
| 1.7 | МО «Келермесское сельское поселение» | 1 |  |  |  |
| Приложение № 2 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район» |

Требования

по проведению проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район»

В целях оценки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории  МО «Гиагинский район» к отопительному периоду Комиссией0должна0быть0проведена0проверка,0о:
-0наличии соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в0порядке,0установленном0Законом0«О0теплоснабжении»;
-0готовности к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного0графика,0утвержденного0схемой0теплоснабжения;
-0соблюдении0критериев0надежности0теплоснабжения,0установленных техни-ческими0регламентами;
-0наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
-0функционировании эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно;

-0укомплектованности0указанных0служб0персоналом;
-0обеспеченности персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,0нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями,0схемами,0первичными0средствами0пожаротушения;
-0проведении0наладки0принадлежащих0им0тепловых0сетей;
-0организации контроля режимов потребления тепловой энергии;
-0обеспечении0качества0теплоносителей;
-0обеспечении проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом «О тепло-снабжении»;
-0обеспечении безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения0потребителей0тепловой0энергии,0а0именно:
-0готовности систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;
-0отсутствии фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий0по0продлению0срока0его0эксплуатации;
-0наличии утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способ-ности0тепловых0сетей;
-0наличии расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений0теплоснабжения0жилых0домов;
-0наличии порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
-0проведении гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
-0выполнении утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении0теплоснабжения;
-0выполнении планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой0энергии;
-0наличии договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и0снижения0установленных0нормативов0запасов0топлива;
-0наличии документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и0теплосетевыми0организациями;
-0отсутствии не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на0осуществление0государственного0контроля0(надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального0контроля0органами0местного0самоуправления;                                                                 -0работоспособности0автоматических0регуляторов0при0их0наличии;
-0акте о проведении промывки трубопроводов;

-0акте очистки баков-аккумуляторов;

-0акте о проведении промывки котлов;

-0акте периодической промывки дымовых и вентиляционных каналов;

-0температурном графике;

-0графике проверки знаний оперативного персонала;

-0акте промывки состояния взрывных клапанов;

-0акте о проведении опрессовки трубопроводов.

Приложение № 3 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район»

Акт

проверки готовности к отопительному периоду ____-____ гг.

__________________________                           "___" _______________ 20__ г.

(место составления акта)                                                           (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
(документ в соответствии с которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к
отопительному периоду от "__" _________ 20__ г., утвержденной
___________________________________________________________________
(ФИО руководителя организации)
провела проверку готовности к отопительному периоду

___________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации)

___________________________________________________________________
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:

___________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила: ___________________________________________________________________
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод Комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному
периоду: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии: ______________________________________________
                                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:__________________________________________________________
                                                                  (подпись)                          ( расшифровка подписи)

Секретарь комиссии: ________________________________________________
                                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи)

Члены комиссии: ____________________________________________________
                                                                   (подпись  )                         ( расшифровка подписи)

___________________________________________________________________
                                                                    (подпись)                           (расшифровка подписи)

___________________________________________________________________
                                                                    (подпись)                           (расшифровка подписи)

___________________________________________________________________
                                                                    (подпись)                          (расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. _______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного
представителя), теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась
проверка готовности к отопительному периоду)

(*) При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту

прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район»

Паспорт готовности к отопительному периоду ____-____ гг.

Выдан_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности0к0отопительному0периоду:
___________________________________________________________________
 (полное0наименование0муниципального0образования, теплоснабжающей организации)

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от ____________№ ______

___________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2 к постановлению главы МО «Гиагинский район» от «23» апреля 2019 г. № 97 в редакции постановления главы МО «Гиагинский район» от «30» июля 2020 г. № 165

СОСТАВ

рабочей Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район»

Председатель Комиссии - первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район»;

Заместитель председателя Комиссии - заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по социально-культурному развитию района – начальник управления образования;

Секретарь Комиссии - ведущий специалист отдела экономического развития и торговли администрации МО «Гиагинский район»;

Члены Комиссии:

- специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район»;

- главный инженер филиала ОАО «Газпром газораспределение Майкоп» в Гиагинском районе (по согласованию);

- начальник Гиагинских РЭС ОАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети (по согласованию);

- заместитель начальника Адыгейского территориального отдела Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию);

- государственный инспектор Адыгейского территориального отдела Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию);

- прокурор Гиагинского района старший советник юстиции (по согласованию).

Управляющая делами                                                                         Е.М. Василенко