| РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Администрация муниципального образования «Гиагинский район» |  | АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ Муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районым» иадминистрацие |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» июля 2022 г. № 175

ст. Гиагинская

О внесении изменений в постановление главы МО «Гиагинский район»

от 24 апреля 2019 года № 97 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район»» (в редакции постановления главы МО «Гиагинский район» от 17 августа 2021 года № 238)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону»,

постановляю:

1. Внести изменения в постановление главы МО «Гиагинский район» от 24 апреля 2019 года № 97 «Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район», изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиагинский район» на сетевом источнике публикации МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Гиагинский район».

Глава МО «Гиагинский район» 					         А.Н. Таранухин

Приложение № 1 к постановлению главы МО «Гиагинский район» от «12» июля 2022 г. № 175

## Программа

## проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории

## МО «Гиагинский район»

### Общие положения

1.1. Проверка готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район» осуществляется рабочей комиссией по проверке готовности сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район» (далее - Комиссия).

1.2. Сельские поселения, расположенные на территории МО «Гиагинский район», осуществляют проверку готовности потребителей тепловой энергии, расположенных на территории сельских поселений МО «Гиагинский район», к отопительному периоду.

1.2.1. Организации, самостоятельно производящие тепловую энергию (мощность) для собственного потребления, а также организации заключившие договора с теплоснабжающими0организациями на потребление тепловой энергии относятся0к0потребителям тепловой энергии.

1.2.2. Многоквартирные дома являются потребителями тепловой энергии, проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям,0установленным0Правилами0оценки0готовности0к0отопительному0периоду, утвержденным0приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила)0в0отношении:

1) лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию или теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения.  В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к0отопительному0периоду;

2) лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

### 2. Работа Комиссии

2.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский0район» к отопительному0периоду установленным настоящей Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район» (далее - Программа) (приложение № 1 к Программе), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

## -0документы,0проверяемые0в0ходе0проведения0проверки.
           2.2. При проверке Комиссией проверяется выполнение сельскими поселениями и теплоснабжающими организациями, расположенными на территории МО «Гиагинский0район» требований, установленных Программой (приложение0№020к0Программе). 
           2.3. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих0порядок0подготовки0к0отопительному0периоду.
           2.4. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности к отопительному периоду, а при необходимости проводит осмотр объектов. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки (приложение0№ 3 к Программе). В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:0

## -0объект0проверки0готов0к0отопительному0периоду;
-0объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных0Комиссией;
-0объект0проверки0не0готов0к0отопительному0периоду.
           2.5. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
           2.6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) (приложение № 4 к Программе)  составляется и выдается администрацией МО «Гиагинский район» в течение 5 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.7. Сельские поселения и теплоснабжающие организации, расположенные на территории МО «Гиагинский0район», не получившие по объектам проверки Паспорт до даты, установленной в приложении № 1 к Программе, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта на текущий отопительный период.

### 3. Порядок взаимодействия с рабочей Комиссией по проверке готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающие организации, расположенных на территории МО «Гиагинский район»

### 3.1. Сельские  поселения  и  теплоснабжающие  организации, расположенные  на  территории   МО  «Гиагинский   район»  представляют  в администрацию000МО00«Гиагинский0район»000документы00о0 выполнении требований0по0готовности,0указанных0в0приложении0№02 к Программе.
         3.2. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований о готовности к отопительному периоду.

Управляющая делами                                                                         Е.М. Василенко

Приложение № 1 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район»

График

проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район» и выдачи Паспортов

|  | Объекты, подлежащие проверке | Кол-во объектов | Сроки проведения проверки | Сроки выдачи паспортов | Документы, проверяемые в0ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сельские поселения МО «Гиагинский район» и теплоснабжающие организации | 6 | 01.09.20_г.-30.09.20_г. | не позднее 1 ноября 20_г. | В соответствии с приложением № 2 |
| 1 | МО «Айрюмовское сельское поселение» | 1 | 01.09.20_г.-15.09.20_г. |  |  |
| 2 | МО «Дондуковское сельское поселение» | 1 |  |  |  |
| 3 | МО «Сергиевское сельское поселение» | 1 |  |  |  |
| 4 | МП «Теплосети» МО «Гиагинское сельское поселение» | 1 | 15.09.20_г.-30.09.20_г. |  |  |
| 5 | МО «Гиагинское сельское поселение» | 1 |  |  |  |
| 6 | МО «Келермесское сельское поселение» | 1 |  |  |  |
| Приложение № 2 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район» |

Требования

по проведению проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район»

В целях оценки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории  МО «Гиагинский район» к отопительному периоду Комиссией0должна0быть0проведена0проверка0наличия:
1) акт технического обследования системы теплоснабжения;

2) перечень котельных;

3) приказы:

- о назначении операторов котельных установок;

- о назначении ответственного лица по промышленной безопасности;

- о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию и исправное состояние тепловых энергоустановок котельных;

- о назначении комиссии по осеннему осмотру зданий (сооружений), готовности к эксплуатации в зимних условиях;

- о назначении комиссии по приемке оборудования из ремонта;

- о допуске к работе слесаря КИП и А;

- о допуске к работе аппаратчика ХВО;

- о допуске к работе слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования

- о назначении аттестационной комиссии для проведения аттестации работников, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов;

- о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию и исправное состояние электроустановок котельных;

- о назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию и исправное состояние газового оборудования котельных;

- о назначении ответственного лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию бытовых газовых приборов;

- о назначении ответственного лица за пожарную безопасность котельных;

4) протоколы проверки знаний;

5) план мероприятий по локализации и ликвидации аварий;

6) свидетельство о поверке сигнализаторов загазованности;

7) график аварийного ограничения режимов потребления;

8) графики поверки приборов КИП и А, проверки знаний, ремонта зданий котельных;

9) акт определения коррозионного износа тепловых сетей;

10) акт визуального осмотра котлов и тепловых сетей;

11) акт общего осеннего осмотра зданий (сооружений);

12) акт проверки дымовых и вентиляционных каналов;

13) акт готовности систем отопления потребителей;

14) акт о проведении промывки котлов;

15) акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов;

16) акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность;

17) акт проверки состояния взрывных клапанов;

18) акт очистки бака-аккумулятора котельных;

19) температурный график работы тепловой сети от котельных;

20) перечень аварийного запаса;

21) правила ведения работ на опасном производственном объекте;

22)0наличии порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

23)0отсутствии не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на0осуществление0государственного0контроля0(надзора);

24) нормативно правовые акты на определение единой теплоснабжающей, водоснабжающей и водоотведения организации;

25) нормативно правовые акты о начале и окончании отопительного периода;

26) перечень потребителей тепловой энергии;

27) документы на усмотрение комиссии.

Приложение № 3 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район»

Акт

проверки готовности к отопительному периоду ____-____ гг.

__________________________                           "___" _______________ 20__ г.

(место составления акта)                                                           (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
(документ в соответствии с которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к
отопительному периоду от "__" _________ 20__ г., утвержденной
___________________________________________________________________
(ФИО руководителя организации)
провела проверку готовности к отопительному периоду

___________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации)

___________________________________________________________________
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:

___________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия
установила: ___________________________________________________________________
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод Комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному
периоду: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Председатель комиссии: ______________________________________________
                                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:__________________________________________________________
                                                                  (подпись)                          ( расшифровка подписи)

Секретарь комиссии: ________________________________________________
                                                                  (подпись)                           (расшифровка подписи)

Члены комиссии: ____________________________________________________
                                                                   (подпись  )                         ( расшифровка подписи)

___________________________________________________________________
                                                                    (подпись)                           (расшифровка подписи)

___________________________________________________________________
                                                                    (подпись)                           (расшифровка подписи)

___________________________________________________________________
                                                                    (подпись)                          (расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. _______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного
представителя), теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась
проверка готовности к отопительному периоду)

(*) При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту

прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 4 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район»

Паспорт готовности к отопительному периоду ____-____ гг.

Выдан_____________________________________________________________

___________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности0к0отопительному0периоду:
___________________________________________________________________
 (полное0наименование0муниципального0образования, теплоснабжающей организации)

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от ____________№ ______

___________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2 к постановлению главы МО «Гиагинский район» от «12» июня 2022 г. № 175

СОСТАВ

рабочей Комиссии по проверке готовности к отопительному периоду сельских поселений и теплоснабжающих организаций, расположенных на территории МО «Гиагинский район»

Председатель Комиссии - первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район»;

Заместитель председателя Комиссии - заместитель главы администрации МО «Гиагинский район» по социально-культурному развитию района – начальник управления культуры;

Секретарь Комиссии - ведущий специалист отдела экономического развития и торговли администрации МО «Гиагинский район»;

Члены Комиссии:

- специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район»;

- представитель АО «Газпром газораспределение Майкоп» в Гиагинском районе (по согласованию);

- представитель электрических сетей филиал ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети Гиагинский РЭС (по согласованию);

- представители Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию);

- представитель прокуратуры Гиагинского района (по согласованию).

Управляющая делами                                                                        Е. М. Василенко